SALVI LIGHTING

Salvi Studio Solar

Documento funcional y tecnico - Fase 2 V2

Integracion del motor fotometrico Salvi con el motor solar, optimizacion iterativa y preparacion para configurador de producto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Version | V2 - documento ampliado para programacion |
| Fecha | 9 de julio de 2026 |
| Ambito | Fase 2 de Salvi Studio Solar |
| Uso previsto | Equipo interno Salvi, desarrollo software, producto e ingenieria |
| Relacion con Fase 1 | Amplia la calculadora solar interna con integracion fotometrica bidireccional |
| Entregable | DOCX, sin PDF por indicacion del usuario |

Resumen ejecutivo: La Fase 2 convierte la calculadora solar de Fase 1 en un sistema integrado con el motor fotometrico Salvi. El objetivo es optimizar simultaneamente cumplimiento luminico, consumo electrico, captacion solar, bateria, producto real, coste total a 10 anos y fiabilidad energetica gestionada por Smartec.

# Indice funcional

1. Objetivo y alcance de Fase 2

2. Diferencias entre Fase 1 y Fase 2

3. Arquitectura integrada

4. Propiedad de datos y responsabilidades por motor

5. Flujo iterativo fotometria-solar

6. Matriz de variables optimizables

7. Contrato API bidireccional

8. Codigos de recomendacion y estados de solucion

9. Modelo de scoring integrado

10. Gestion de iteraciones, limites y trazabilidad

11. Pantallas y experiencia de usuario

12. Validaciones y reglas de negocio

13. Integracion con configurador y Smartec

14. Modelo de datos

15. Casos de prueba y criterios de aceptacion

16. Roadmap hacia fases 3 a 7

17. Anexos tecnicos

# 1. Objetivo y alcance de Fase 2

La Fase 2 tiene como objetivo conectar el motor fotometrico Salvi con Salvi Studio Solar para que la solucion de alumbrado solar no se decida solo a partir de una potencia introducida manualmente, sino a partir de alternativas fotometricas reales que cumplan la clase luminica de proyecto.

El motor fotometrico genera soluciones validas segun EN 13201, inicialmente clases M/C/P.

El motor solar evalua cada solucion desde el punto de vista energetico, economico y de fiabilidad.

El sistema compara alternativas y recomienda la mejor solucion global, no necesariamente la de menor potencia ni la de menor CAPEX.

El resultado debe poder alimentar el configurador de producto, el informe tecnico y la programacion inicial de Smartec.

Principio de diseno: La fotometria define la necesidad luminica; el motor solar define la viabilidad energetica y economica; el optimizador integrado decide la mejor solucion de proyecto.

## 1.1 Dentro de alcance

Intercambio de datos entre motor fotometrico y motor solar.

Generacion de multiples candidatos fotometricos por calle o segmento.

Evaluacion solar horaria anual de cada candidato.

Ajuste de cada candidato a productos reales o parametricos.

Devolucion de recomendaciones al motor fotometrico cuando la energia, coste o producto real no sean satisfactorios.

Modelo de scoring integrado con objetivos seleccionables por usuario.

Pantallas de comparativa y explicacion de alternativas.

Trazabilidad de versiones, datos manuales y decisiones del optimizador.

## 1.2 Fuera de alcance directo de Fase 2

Calculo de columna, cimentacion y resistencia estructural completa. Solo se registraran pesos, alturas y alertas basicas.

Proyecto GIS completo calle a calle, reservado para Fase 3.

Generacion de propuesta comercial final, reservada para la integracion con configurador de producto en Fase 4.

Aprendizaje automatico con datos reales Smartec, reservado para Fase 6, aunque la estructura de datos debe prepararse desde Fase 2.

# 2. Diferencias entre Fase 1 y Fase 2

| Aspecto | Fase 1 | Fase 2 |
| --- | --- | --- |
| Entrada principal | Potencia total introducida manualmente | Soluciones fotometricas generadas por el motor Salvi |
| Unidad de calculo | Una farola tipo por calle/segmento | Multiples candidatos por calle/segmento |
| Optimizacion | Solar, bateria, coste y producto | Fotometria + solar + bateria + coste + producto |
| Retroalimentacion | No hay retorno a fotometria | Solar devuelve recomendaciones al motor fotometrico |
| Resultado | Solucion solar recomendada | Solucion luminica y solar recomendada |
| Riesgo | Sobredimensionamiento o decision manual | Seleccion basada en scoring y restricciones formales |

# 3. Arquitectura integrada

La arquitectura de Fase 2 se basa en cinco bloques conectados: motor fotometrico, motor solar, optimizador integrado, biblioteca de producto y capa de presentacion/informe.

Motor fotometrico Salvi
  -> genera candidatos luminicos validos
  -> envia potencia, optica, altura, interdistancia, clase y margen

Motor solar Salvi Studio Solar
  -> calcula consumo, PV, bateria, fiabilidad, TCO y CO2
  -> ajusta a producto real
  -> devuelve recomendaciones y estados

Optimizador integrado
  -> compara candidatos
  -> aplica objetivo usuario
  -> selecciona solucion recomendada

Configurador / Smartec
  -> recibe solucion validada
  -> prepara producto, precio, BOQ y programacion inicial

## 3.1 Integracion con PVGIS/JRC

La Fase 2 mantiene el uso de PVGIS/JRC como fuente solar principal definida en Fase 1. La documentacion oficial de JRC indica que las herramientas PVGIS pueden accederse mediante API no interactiva y que existen entry points versionados, incluyendo PVGIS 5.3 y 5.2. Esta integracion se conservara mediante la capa solar y su cache, no directamente desde el motor fotometrico.

Regla de arquitectura: El motor fotometrico nunca debe llamar a PVGIS. Solo debe generar soluciones luminicas. La consulta solar pertenece al motor solar y su servicio de cache.

# 4. Propiedad de datos y responsabilidades por motor

| Dato | Propietario | Uso por motor solar | Regla de modificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase luminica objetivo | Motor fotometrico / usuario | Solo la recibe | No cambiar salvo autorizacion explicita |
| Fotometria / optica | Motor fotometrico | Evalua impacto energetico | Puede solicitar alternativa |
| Altura de montaje | Motor fotometrico | Evalua consumo/coste | Puede optimizar si usuario lo permite |
| Interdistancia | Motor fotometrico | Evalua energia por punto y por km | Puede optimizar si usuario lo permite |
| Potencia total sistema | Resultado fotometrico | Input clave de consumo | No se edita manualmente en Fase 2 salvo override autorizado |
| Perfil nocturno | Motor solar / Smartec | Propietario | Puede optimizar bajo restricciones |
| Sensor presencia | Motor solar / configuracion usuario | Propietario | Puede recomendar activar |
| PV y bateria | Motor solar | Propietario | Optimiza y ajusta a producto |
| Producto real | Biblioteca producto | Selecciona y valida | Solo segun biblioteca versionada |
| Costes y margen | Biblioteca costes | Calcula CAPEX/TCO/precio | Editable por permisos |

# 5. Flujo iterativo fotometria-solar

La Fase 2 no debe limitarse a evaluar una unica solucion. Debe trabajar con un conjunto de candidatos fotometricos validos y comparar su desempeno energetico. Si ningun candidato es satisfactorio, el motor solar debe pedir una nueva ronda de alternativas con objetivos mas concretos.

Para cada calle o segmento:
  1. Cargar restricciones de proyecto
  2. Solicitar al motor fotometrico N candidatos validos
  3. Para cada candidato:
       a. Calcular perfil de consumo anual
       b. Evaluar geometria solar seleccionada o todas las permitidas
       c. Dimensionar PV y bateria teoricos
       d. Ajustar a producto real disponible
       e. Calcular fiabilidad, TCO 10 anos, CO2, mantenimiento y limpieza
       f. Generar estado y recomendaciones
  4. Puntuar candidatos con el objetivo del usuario
  5. Seleccionar recomendado y alternativas
  6. Si ningun candidato cumple:
       a. Enviar solicitud de reoptimizacion fotometrica
       b. Repetir hasta max_iterations
  7. Registrar trazabilidad completa

## 5.1 Criterios de parada

| Parametro | Valor por defecto | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| max_photometric_candidates | 50 | Maximo de soluciones fotometricas por segmento en una ronda |
| max_iterations | 5 | Maximo de rondas entre fotometria y solar |
| minimum_score_improvement_pct | 2% | Si la mejora es menor, se detiene la iteracion |
| annual_failure_limit_pct | 2% | Limite de noches con fallo critico antes de modo protegido |
| timeout_per_segment_s | Configurable | Tiempo maximo de calculo por segmento en modo interactivo |
| fallback_mode | Mejor alternativa explicada | Si no hay solucion perfecta, mostrar alternativa menos mala y causa |

# 6. Matriz de variables optimizables

| Variable | Fotometria puede proponer | Solar puede evaluar | Propietario | Restriccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase M/C/P | No | No | Usuario/Proyecto | Solo cambio manual autorizado |
| Altura | Si | Si | Motor fotometrico | Dentro de rango permitido |
| Interdistancia | Si | Si | Motor fotometrico | Puede optimizar coste por km |
| Fotometria/optica | Si | Si | Motor fotometrico | Cambiar si reduce potencia sin perder cumplimiento |
| Luminaria | Si | Si | Motor fotometrico + producto | Debe existir en biblioteca |
| Potencia total | Resultado | Si | Motor fotometrico | Input solar, no variable directa |
| Perfil dimming | No | Si | Motor solar/Smartec | No debe incumplir requisitos de seguridad |
| Sensor presencia | Opcional | Si | Usuario/Solar | Recomendable si mejora TCO o fiabilidad |
| Geometria solar | No | Si | Motor solar | SIL, SIL independiente, cilindro, vertical, hibrida |
| Bateria | No | Si | Motor solar | Ajuste a producto real |
| PV | No | Si | Motor solar | Ajuste a producto real |
| Red apoyo | No | Si | Motor solar | Solo si proyecto permite hibrido |

# 7. Contrato API bidireccional

La integracion debe implementarse como contratos de datos claros. El objetivo es que los motores puedan evolucionar internamente sin romper el flujo, siempre que mantengan los esquemas de entrada y salida versionados.

## 7.1 Request fotometrico -> solar

{
  "api_version": "2.0",
  "project_id": "PRJ_2026_001",
  "segment_id": "SEG_001",
  "location": {"lat": 14.7167, "lon": -17.4677, "country": "Senegal"},
  "lighting_target": {"standard": "EN13201", "class": "M4"},
  "candidate": {
    "candidate_id": "PHO_001",
    "luminaire_id": "CIRCUS_S_PRO",
    "photometry_id": "OPTIC_123",
    "system_power_w": 72.0,
    "luminous_flux_lm": 11000,
    "mounting_height_m": 8.0,
    "spacing_m": 32.0,
    "road_width_m": 7.0,
    "layout_type": "unilateral",
    "compliance_margin_pct": 8.0
  },
  "allowed_solar_solutions": ["SIL", "SIL_INDEPENDENT", "CYLINDER", "VERTICAL_EW", "HYBRID"],
  "optimization_objective": "MIN_TCO_10Y"
}

## 7.2 Response solar -> fotometrico

{
  "api_version": "2.0",
  "project_id": "PRJ_2026_001",
  "segment_id": "SEG_001",
  "candidate_id": "PHO_001",
  "status": "VALID_ALTERNATIVE",
  "solar_feasible": true,
  "recommended_product_id": "SIL_L_200",
  "pv_wp": 200,
  "battery_wh": 1080,
  "annual_failure_pct": 1.3,
  "tco_10y_eur": 1240,
  "sale_price_eur": 0,
  "grid_energy_kwh_y": 0.0,
  "co2_saved_10y_kg": 420,
  "score_total": 82.5,
  "recommendations": [
    {"code": "SENSOR_RECOMMENDED", "severity": "INFO", "message": "Activar sensor mejora la fiabilidad y reduce TCO."}
  ]
}

## 7.3 Request de reoptimizacion solar -> fotometrico

{
  "api_version": "2.0",
  "request_type": "PHOTOMETRIC_REOPTIMIZATION",
  "segment_id": "SEG_001",
  "reason": "ENERGY_TOO_HIGH",
  "target": {
    "max_system_power_w": 60,
    "preferred_spacing_increase_pct": 10,
    "allowed_changes": ["OPTIC", "SPACING", "MOUNTING_HEIGHT", "LUMINAIRE"]
  },
  "constraints": {
    "lighting_class_must_remain": true,
    "min_compliance_margin_pct": 0,
    "max_mounting_height_m": 16
  }
}

# 8. Codigos de recomendacion y estados de solucion

## 8.1 Codigos de recomendacion

| Codigo | Severidad | Condicion | Accion recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERGY_TOO_HIGH | WARNING | Consumo excesivo para solar puro | Buscar menor potencia, sensor o hibrido |
| BATTERY_OVERSIZED | WARNING | Bateria teorica supera producto disponible | Cambiar producto, activar sensor o hibrido |
| PV_OVERSIZED | WARNING | PV requerido supera solucion seleccionada | Cambiar geometria solar o producto |
| SENSOR_RECOMMENDED | INFO | Sensor reduce TCO o mejora fiabilidad | Activar sensor por defecto si usuario acepta |
| HYBRID_RECOMMENDED | INFO/WARNING | Hibrido reduce coste o hace viable el proyecto | Evaluar entrada 24 V y red |
| SPACING_OPTIMIZATION | INFO | Interdistancia alternativa reduce coste por km | Recalcular implantacion |
| OPTIC_RECOMMENDED | INFO | Otra optica reduce potencia con cumplimiento | Solicitar nueva optica al motor fotometrico |
| PRODUCT_GAP | WARNING | Solucion teorica no tiene producto real cercano | Usar producto superior o crear prototipo |
| SOILING_RISK | INFO/WARNING | La suciedad afecta mucho a la solucion | Comparar con cilindro o vertical |
| GRID_BACKUP_NEEDED | WARNING | Solar puro no cumple riesgo | Activar apoyo red si existe |

## 8.2 Estados de solucion

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| VALID_RECOMMENDED | Cumple fotometria, energia, fiabilidad y producto; es la recomendada |
| VALID_ALTERNATIVE | Cumple, pero no es la mejor segun objetivo |
| VALID_EXPENSIVE | Cumple tecnicamente, pero con coste elevado |
| TECHNICALLY_VALID_NOT_PRODUCTIZED | Funcionaria teoricamente, pero no hay producto real disponible |
| SOLAR_NOT_FEASIBLE | Solar puro no viable con restricciones actuales |
| HYBRID_RECOMMENDED | Hibrida recomendada por coste o fiabilidad |
| FAILED_PHOTOMETRY | No cumple clase luminica |
| FAILED_ENERGY | No cumple fiabilidad energetica |
| FAILED_PRODUCT | No encaja con producto real ni prototipo autorizado |
| FAILED_VALIDATION | Datos incompletos o invalidos |

# 9. Modelo de scoring integrado

El scoring permite comparar alternativas heterogeneas: una solucion puede tener mejor coste pero peor margen energetico; otra puede tener mejor fiabilidad pero mayor CAPEX. El usuario selecciona el objetivo y el sistema aplica pesos por defecto.

score_total =
  w_photometry * score_photometry +
  w_energy     * score_energy +
  w_cost       * score_cost +
  w_reliability* score_reliability +
  w_product    * score_product +
  w_maintenance* score_maintenance

| Objetivo | Coste | Energia | Fiabilidad | Fotometria | Producto | Mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN_CAPEX | 45% | 15% | 20% | 10% | 5% | 5% |
| MIN_TCO_10Y | 35% | 20% | 25% | 10% | 5% | 5% |
| MAX_RELIABILITY | 20% | 15% | 45% | 10% | 5% | 5% |
| MIN_GRID_USE | 20% | 40% | 20% | 10% | 5% | 5% |
| BALANCED | 25% | 20% | 25% | 15% | 10% | 5% |

## 9.1 Normalizacion de scores

| Score | Rango | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| score_photometry | 0-100 | Cumplimiento clase, margen, uniformidad, SR/EIR si aplica |
| score_energy | 0-100 | Menor energia requerida, menor energia perdida, mejor balance mensual |
| score_cost | 0-100 | Menor CAPEX o TCO segun objetivo |
| score_reliability | 0-100 | Menor % noches fallo, mayor margen SOC, menor dependencia red |
| score_product | 0-100 | Encaje en producto real, disponibilidad, peso, compatibilidad |
| score_maintenance | 0-100 | Menor limpieza, menor sustitucion bateria, menor complejidad |

# 10. Gestion de iteraciones, limites y trazabilidad

Cada candidato debe conservar un identificador unico y una relacion con la ronda de iteracion.

Cada llamada entre motores debe registrar version de API, version de motor, fecha, usuario y parametros clave.

Cada descarte debe tener una razon estructurada, no solo texto libre.

Las modificaciones manuales deben quedar marcadas como override, con usuario y fecha.

El informe tecnico debe indicar bibliotecas utilizadas: fotometria, producto solar, costes, pais y PVGIS/cache.

## 10.1 Campos minimos de trazabilidad

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| calculation_id | Identificador unico de calculo |
| project_id / segment_id | Proyecto y segmento |
| photometric_engine_version | Version del motor fotometrico |
| solar_engine_version | Version del motor solar |
| photometric_library_version | Version de luminarias/fotometrias |
| solar_product_library_version | Version de productos solares |
| cost_library_version | Version de costes y margenes |
| country_parameter_version | Version de parametros pais: CO2, moneda, energia |
| pvgis_dataset / cache_key | Fuente solar y clave de cache |
| manual_overrides | Lista de campos modificados manualmente |
| decision_log | Ranking, descartes y recomendaciones |

# 11. Pantallas y experiencia de usuario

## 11.1 Pantalla A - Proyecto y restricciones

| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre proyecto | Texto | Si | Se hereda de Salvi Suite |
| Pais / ciudad | Selector/texto | Si | Define parametros pais y CO2 |
| Latitud / longitud | Numero | Si | Usado por PVGIS y civil twilight |
| Tipo de via | Selector | Si | Hereda perfiles de calculo |
| Clase objetivo | Selector M/C/P | Si | No modificable por optimizador |
| Permitir hibrido | Booleano | Si | Por defecto si |
| Objetivo optimizacion | Selector | Si | MIN_TCO_10Y por defecto |
| Version biblioteca | Selector | Si | Debe quedar bloqueada al emitir informe |

## 11.2 Pantalla B - Candidatos fotometricos

| Campo | Unidad/tipo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| candidate_id | ID | Identificador del candidato |
| Luminaria | Selector | Producto o familia |
| Fotometria | Selector/ID | Optica usada |
| Potencia total | W | Resultado fotometrico |
| Altura | m | Editable si permitido |
| Interdistancia | m | Editable si permitido |
| Margen normativo | % | Debe ser >=0 salvo modo exploracion |
| Estado fotometrico | Enum | Cumple/no cumple/en exploracion |

## 11.3 Pantalla C - Comparador integrado

| Elemento | Descripcion |
| --- | --- |
| Ranking | Orden segun score total |
| Estado | VALID_RECOMMENDED, VALID_ALTERNATIVE, etc. |
| Producto solar | SIL, SIL independiente, cilindro, vertical, hibrido |
| PV / bateria | Wp y Wh producto real |
| Fallos anuales | % noches con fallo critico antes de modo protegido |
| TCO 10 anos | Coste total segun tabla editable |
| Red anual | kWh/a si aplica |
| CO2 | tCO2 evitadas a 10 anos |
| Recomendacion | Explicacion resumida para usuario |

# 12. Validaciones y reglas de negocio

| Regla | Justificacion |
| --- | --- |
| La clase luminica no puede degradarse automaticamente | La seguridad y cumplimiento normativo son restriccion dura |
| La potencia total debe venir del motor fotometrico | Overrides manuales solo con permiso y trazabilidad |
| No puede existir solucion solar sin bateria | Excepto modo comparativo teorico desactivado por defecto |
| No puede existir blackout sin bateria | La red sola no cubre cortes |
| Hibrido requiere controlador compatible | Controlador DALI/D4i con PV, bateria y entrada 24 V |
| Fallo critico si SOC baja bajo DOD permitido | Criterio definido en Fase 1 |
| Fallo anual maximo por defecto 2% | Antes de aplicar modo protegido Smartec |
| Altura maxima 16 m | Aviso si se supera; no calculo estructural |
| Peso debe registrarse por modelo | Aviso si supera limite configurable |
| Producto recomendado debe estar en biblioteca versionada | O marcado como prototipo autorizado |

# 13. Integracion con configurador y Smartec

## 13.1 Salida hacia configurador

{
  "segment_id": "SEG_001",
  "recommended_solution": {
    "luminaire_id": "CIRCUS_S_PRO",
    "photometry_id": "OPTIC_123",
    "solar_product_id": "SIL_L_200",
    "controller_id": "SOLAR_D4I_HYBRID_24V",
    "sensor_presence": true,
    "smartec_node": true,
    "pv_wp": 200,
    "battery_wh": 1080
  },
  "commercial_inputs": {
    "cost_version": "2026.1",
    "gross_margin_pct": 62,
    "tco_10y_eur": 1240
  }
}

## 13.2 Salida hacia Smartec

| Salida | Contenido |
| --- | --- |
| Perfil nocturno inicial | Periodos, niveles con presencia y sin presencia |
| Modo protegido | Algoritmo que reduce consumo para llegar al amanecer con carga |
| Umbrales bateria | SOC minimo, DOD maximo, alarmas |
| Hibrido | Umbral de entrada red y modo carga si controlador lo permite |
| Blackout | Dimming reducido y duracion objetivo |
| Telemetria esperada | SOC, tension, corriente, energia producida/consumida, temperatura, dimming, alarmas |
| Gemelo energetico | IDs para comparar previsto vs real en fases posteriores |

## 13.3 Controlador de referencia

| Funcion | Requisito |
| --- | --- |
| Comunicacion luminaria | DALI / D4i |
| Comunicacion externa | Nodo Smartec individual por luminaria |
| Sensor | Entrada para sensor de presencia |
| Solar | Entrada panel PV |
| Bateria | Entrada/salida bateria LiFePO4 con grafeno |
| Hibrido red | Entrada 24 V mediante transformador intermedio |
| Blackout | Alimentacion desde bateria en modo reducido |
| Proteccion | Reduccion automatica de consumo para llegar al amanecer |

# 14. Modelo de datos

| Entidad | Descripcion |
| --- | --- |
| Project | Datos de proyecto, pais, cliente, ubicacion, objetivo |
| Segment | Calle o segmento; en Fase 2 todavia uno por calculo |
| PhotometricCandidate | Luminaria, optica, potencia, altura, interdistancia y cumplimiento |
| SolarEvaluation | Resultado solar de un candidato |
| OptimizationRun | Ronda de optimizacion y decision final |
| Recommendation | Codigos estructurados generados por motor solar |
| ProductLibraryItem | Productos solares reales y parametricos |
| CostLibrary | Costes unitarios, margen bruto y costes recurrentes |
| CountryParameters | CO2, coste energia, moneda y parametros pais |
| TraceLog | Versiones, overrides, ranking y descartes |

## 14.1 Ejemplo de entidad SolarEvaluation

{
  "solar_evaluation_id": "SOL_001",
  "candidate_id": "PHO_001",
  "geometry_type": "SIL_INDEPENDENT",
  "pv_wp_theoretical": 170,
  "battery_wh_theoretical": 950,
  "product_id_selected": "SIL_L_200",
  "pv_wp_product": 200,
  "battery_wh_product": 1080,
  "annual_failure_pct": 1.3,
  "soc_min_pct": 17.5,
  "grid_kwh_year": 0,
  "tco_10y_eur": 1240,
  "score_total": 82.5,
  "status": "VALID_ALTERNATIVE"
}

# 15. Casos de prueba y criterios de aceptacion

## 15.1 Casos de prueba Salvi

| ID | Caso | Inputs principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Calle P con SIL M 90 | Clase P, potencia baja, sensor opcional | Debe comparar con/sin sensor y recomendar menor TCO |
| TC02 | Carretera Senegal polvo alto | Clase M, soiling alto, SIL L vs cilindro | Debe penalizar SIL horizontal y mostrar cilindro como alternativa |
| TC03 | Avenida urbana solar pura cara | Potencia alta, red disponible | Debe recomendar hibrida si reduce TCO 10 anos |
| TC04 | Interdistancia demasiado corta | Muchos puntos por km | Debe emitir SPACING_OPTIMIZATION |
| TC05 | Producto finito | Teorico 170 Wp/950 Wh | Debe ajustar a SIL L 200/1080 o producto superior cercano |
| TC06 | Blackout sin panel | Red normal, bateria 3 h, modo reducido | Debe dimensionar bateria y no consultar PV como requisito |
| TC07 | Sin solucion valida | Potencia muy alta, no hibrido | Debe devolver SOLAR_NOT_FEASIBLE y recomendaciones |
| TC08 | Reoptimizacion optica | Candidato consume 80 W, objetivo max 60 W | Debe solicitar alternativa optica/altura/interdistancia |

## 15.2 Criterios de aceptacion por modulo

| Modulo | Criterio de aceptacion |
| --- | --- |
| Integracion API | Valida esquemas JSON, versiones y errores controlados |
| Motor de candidatos | Recibe al menos 1 y hasta 50 candidatos por segmento |
| Evaluacion solar | Evalua todos los candidatos y devuelve estado estructurado |
| Scoring | Ordena candidatos de forma reproducible segun objetivo |
| Reoptimizacion | Genera requests al motor fotometrico con motivos y limites |
| UI comparador | Muestra recomendado, alternativas, descartes y explicaciones |
| Trazabilidad | Informe registra versiones y overrides |
| Configurador | Exporta producto recomendado y parametros tecnicos |
| Smartec | Exporta perfil inicial, umbrales y modo protegido |

# 16. Roadmap hacia fases 3 a 7

| Fase | Nombre | Relacion con Fase 2 |
| --- | --- | --- |
| Fase 3 | Proyecto completo GIS | Segmentos multiples, orientaciones reales, importacion OSM/DWG/GIS |
| Fase 4 | Configurador y oferta | BOQ, precios, propuesta comercial, producto final |
| Fase 5 | Operacion Smartec | Comparacion previsto vs real, alarmas, limpieza, bateria |
| Fase 6 | Aprendizaje Salvi | Modelos propios de soiling, presencia, degradacion y produccion real |
| Fase 7 | Financiera/inversion | TCO avanzado, VAN/TIR, financiacion, riesgo inversor, CO2 |

# 17. Anexos tecnicos

## 17.1 Glosario

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| Candidato fotometrico | Una solucion que cumple o intenta cumplir la clase luminica con una luminaria, optica, altura e interdistancia concretas. |
| Fallo critico | La bateria baja por debajo del DOD permitido antes del final de la noche. |
| Modo protegido Smartec | Algoritmo que reduce consumo para llegar al amanecer con carga. |
| Producto real | Configuracion existente en biblioteca Salvi con Wp, Wh, peso, costes y compatibilidades. |
| Producto parametrico | Producto futuro o prototipo permitido para estudio, no necesariamente comercializado. |
| Scoring integrado | Puntuacion que combina coste, energia, fiabilidad, fotometria, producto y mantenimiento. |
| TCO 10 anos | Coste total de propiedad a 10 anos, incluyendo CAPEX, mantenimiento, limpieza, energia y sustituciones. |

## 17.2 Referencias tecnicas externas

European Commission Joint Research Centre, PVGIS API non-interactive service: documentacion oficial de entry points y uso por API.

PVGIS Web API Swagger UI: referencia publica del servicio API PVGIS, en desarrollo y con posibles cambios.

EN 13201: referencia normativa para clases de alumbrado M/C/P, usada por el motor fotometrico Salvi.

## 17.3 Decisiones cerradas de Fase 2

La Fase 2 trabaja inicialmente por una farola tipo por calle/segmento, pero con multiples candidatos fotometricos.

La potencia total del sistema procede del motor fotometrico.

La optimizacion por defecto es menor TCO a 10 anos, seleccionable por usuario.

El motor solar puede recomendar sensor, hibrido, cambio de optica, cambio de interdistancia o cambio de geometria solar.

La clase luminica objetivo es una restriccion dura, no degradable automaticamente.

Toda decision debe quedar trazada con versiones y motivos de descarte.

El documento no genera PDF por instruccion del usuario; solo DOCX final.

Resultado esperado: Al terminar Fase 2, Salvi dispondra de una herramienta capaz de encontrar la mejor solucion luminica y energetica combinada para una calle o segmento, explicando por que una alternativa se recomienda, por que otras se descartan y que cambios debe probar el motor fotometrico para mejorar coste, bateria o fiabilidad.