10. Anexos de Entrega y Documentación Complementaria

Este índice organiza el expediente entregable del tubo. Los anexos técnicos de cálculo se incorporan a continuación en este Word; los archivos independientes deben emitirse junto con él y conservar su misma revisión de proyecto.

| Ref. | Documento / archivo | Contenido y finalidad | Situación de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Libro Excel de cálculo — Tubo T1 | Resultados, zonas, verificación, consumos, control DALI y listado físico completo de luminarias con coordenadas, potencia, corriente, tilt y grupos. | Generado por SALVI con la exportación Excel; entregar como archivo independiente. |
| B | Documento normativo y metodología de cálculo | Documento de apoyo imprimible desde Ayuda › Normativa. Describe el sistema CIE 88 / CIE 140 / CIE 144 e IEC 62386 y el alcance de cada comprobación. | Emitir en el idioma de entrega y archivar junto al informe. |
| C | Planos de implantación CAD / PDF | Planta acotada, secciones, posiciones de luminarias, circuitos, grupos DALI, portal A/B, referencias de replanteo y cuadro de leyenda. | Documento de proyecto externo: adjuntar DWG y PDF validados antes de obra. |
| D | Fichas de fabricante y fotometrías LDT | Ficha APHEX del modelo/driver instalado, óptica, declaración de prestaciones, curva polar y fichero LDT empleado para la comprobación CIE 140. | Adjuntar al expediente de suministro; las fichas resumidas figuran en la sección 6. |
| E | Instrucciones de instalación y puesta en marcha | Fijación, estanqueidad, altura, posición transversal, orientación/tilt, cableado, direccionamiento DALI, escenas, rampas, ensayos y mediciones de recepción. | Adjuntar manual de fabricante y acta de puesta en marcha firmada. |
| F | Configuración de control DALI | Exportación del plan de control, direcciones/grupos, escenas de respaldo, curvas de regulación continua, parámetros del luminancímetro y copia de seguridad del controlador. | Exportar desde Control y entregar al integrador / explotación. |
| G | Anexos técnicos de cálculo | Clasificación, distancia de parada, L20/Lth, zonas, perfil y campos críticos de verificación CIE 140. | Incorporados en las páginas siguientes de este mismo Word. |

Nota de trazabilidad: los planos CAD/PDF, manuales y actas son documentos externos al motor de cálculo; este índice exige su incorporación al expediente, pero no declara su existencia ni su aprobación hasta que se adjunten y revisen.